中关村玖泰药物临床试验技术创新联盟  发布

ICS

CCS

心血管介入类医疗器械临床试验方案

设计规范

Design specifications for clinical trial protocol of cardiovascular interventional medical devices

2022-0X-XX发布

202X0X-XX实施

团体标准

T/CGCPU xx-xx

- 目    次

前言	3

引言	4

1 范围

2 规范性引用文件

3术语和定义

4 临床试验方案设计

- 5 设计要点......................................................................................................................................................... 7

5.1临床试验方案设计要点 	....................................................7

- 5.2 心血管介入类医疗器械类别 ........................................................8

5.3治疗适应症 ......................................................................8

5.4 产品质量与技术要求...............................................................8

5.4.1 产品质量要求 ................................................................8

- 5.4.2 产品临床试验技术要求 ........................................................8

附录A（规范性）医疗器械临床试验方案范本....................................10

参考文献	15

# 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中关村玖泰药物临床试验技术创新联盟提出。

本文件由中关村玖泰药物临床试验技术创新联盟归口。

本文件起草单位：四川大学华西第二医院；中关村玖泰药物临床试验技术创新联盟；首都医科大学附属北京安贞医院；首都医科大学附属北京中医医院；温州医科大学附属眼视光医院；安徽蚌埠医学院附属医院；广州医科大学附属第五医院；北京大学人民医院；西南医科大学附属医院；青岛市中心医院；晋中市第一人民医院；中国人民解放军海军军医大学第一附属医院（上海长海医院）。

本文件主要起草人：余勤、曹彩、王少华、李丰杉、张海波、杜海燕、肖华帅、石维、程金莲、肖爽、包志淑、周焕、李洪涛、周新科、王瓅珏、彭清、朱娜、王姝、高越。

# 引    言

根据国家相关法律法规、管理规范，结合医疗器械临床试验质量管理的实际情况，参照《医疗器械临床试验质量管理规范》（简称医疗器械GCP）、《Guideline For Good Clinical Practice ,E6 (R2) 》（简称ICH-GCP E6（R2））的有关要求，制定本文件。

制定本文件的目的：规范医疗器械临床试验过程与管理，促进医疗器械临床试验从业人员自律，加速我国医疗器械临床试验研究国际化进程，提升我国医疗器械临床试验管理与研究水平。

# 心血管介入类医疗器械临床试验方案设计规范

  - 范围

医疗器械临床试验方案设计标准涵盖医疗器械临床试验全过程，包括医疗器械临床试验的设计、实施、监查、稽查、检查以及数据的采集、记录、保存、分析，试验总结和报告等。为提升心血管介入Ⅲ类医疗器械临床试验的质量，保护受试者安全和权益，制定本文件。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的引用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改版）适用于本文件。

  - 术语和定义、缩略语

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 术语和定义

3.1.1医疗器械临床试验  clinical trials of medical devices,CTMD

在获得医疗器械临床试验资格的医疗机构中，对拟申请注册的医疗器械（含体外诊断试剂）在正常使用条件下的安全性和有效性按照规定进行试用或验证的过程。

3.1.2临床试验方案  clinical trial protocol,CTP

说明医疗器械临床试验目的、设计、方法学、统计学和组织实施等的文件。

注：临床试验方案包括方案及其修订版。

3.1.3临床试验报告  clinical trial report,CTR

描述一项医疗器械临床试验设计、执行、统计分析和结果的文件。

3.1.4病例报告表  case report form, CRF

按照医疗器械临床试验方案要求设计的文件。

注：用以记录试验过程中受试者的相关信息和数据的纸质或电子文件。

3.1.5试验医疗器械  experimental medical devices,EMD

医疗器械临床试验中拟申请注册的医疗器械，需要对其安全性、有效性进行确认。

3.1.6对照医疗器械  control medical devices,CMD

医疗器械临床试验（3.1.1）中已在中华人民共和国境内上市的，作为对照的医疗器械。

3.1.7研究者  investigator

实施临床试验并对临床试验质量以及受试者的权益和安全负责的责任人。

3.1.8申办者  sponsor

医疗器械临床试验（3.1.1）的发起、管理和提供财务支持的机构或者组织。

3.1.9受试者  subject

自愿参加医疗器械临床试验（3.1.1）的个人。

3.1.10知情同意  informed consent,IC

向受试者（3.1.9）告知医疗器械临床试验（3.1.1）的各方面情况后，受试者确认同意自愿参加医疗器械临床试验（3.1.1）的过程。

注：该过程应当以书面的、签署姓名和日期的知情同意书作为文件证明。

- 3.1.11监查  monitoring

申办者选派专门人员监督医疗器械临床试验的进展，保证医疗器械临床试验能够遵守临床试验方案、标准操作规程、GCP和相关法律法规的要求，并对医疗器械临床试验过程中的数据进行验证、记录和报告的行动。

- 3.1.12稽查  audit

申办方组织对医疗器械临床试验相关活动和文件进行系统的、独立的检查，以确定医疗器械临床试验相关活动的执行、数据的记录、分析和报告是否符合试验方案、标准操作规程、GCP和相关法律法规。

- 3.1.13偏离  deviate

有意或者无意地未遵守医疗器械临床试验方案要求的情形。

- 3.1.14不良事件  adverse event, AE

医疗器械临床试验过程中出现的不良医学事件，无论是否与试验医疗器械相关。

[来源《医疗器械临床试验质量管理规范》国家药监局 国家卫生健康委（2022年第28号），有修改]

3.1.15严重不良事件  serious adverse event, SAE

医疗器械临床试验过程中发生的导致死亡或者健康状况严重恶化。

注：包括致命的疾病或者伤害、身体结构或者身体功能的永久性缺陷、需要住院治疗或者延长住院时间、需要采取医疗措施以避免对身体结构或者身体功能造成永久性缺陷；导致胎儿窘迫、胎儿死亡或者先天性异常、先天缺损等事件。

[来源：《医疗器械临床试验质量管理规范》 国家药监局 国家卫生健康委（2022年第28号），有修改]

3.1.16器械缺陷  deficiency of medical device, DMD

是指临床试验过程中医疗器械在正常使用情况下存在可能危及人体健康和生命安全的不合理风险。

注：不合理风险，如标签错误、故障、质量问题等。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

SOP Standard Operation Procedure 标准操作规程

  - 临床试验方案设计

医疗器械临床试验方案内容详见规范性附录。

  - 设计要点

医疗器械临床试验是评价医疗器械安全性、有效性的重要手段之一，关乎人民群众的生命健康。

5.1临床试验方案设计要点

心血管介入第三类医疗器械使用难度大、风险高，国家对其安全性、有效性采取严格控制管理，其临床试验的质量管理尤为重要。该类临床试验方案设计重点考虑如下内容：

——受试者（3.1.9）选择：选择适应证患者作为受试者（3.1.9），且试验用医疗器械所属类别应在相应适应证推荐治疗方案中；

——制定随机化方案：考虑可能导致偏倚的因素，采用分层随机的方法；对于无法开展随机对照临床试验的器械，可采用单臂研究或登记注册研究设计临床试验；试验设计须征求监管部门意见。

——确定对照组：单臂试验部分无须对照组，疗效确证试验部分应采用适应证治疗指南推荐的金标准；

——确定终点指标：单臂试验部分应首要考察安全性终点指标（如不良事件发生率、器械缺陷发生率等）；随机对照设计的疗效确证试验首要考察有效性终点指标（如疾病缓解率等）；

——制定统计分析方案；

——科学性；

——规范性：符合《医疗器械注册与备案管理办法》《医疗器械临床试验质量管理规范》以及各类医疗器械对应临床试验指导原则（如有）的相关要求；

——风险预判与防控策略：根据医疗器械产品特性与适应证患者疾病情况预判临床试验过程中可能的风险，并制定相应风险防控预案，作为方案附录；

——符合伦理准则等。

以上内容均在附录A中做详细说明。

5.2 心血管介入类医疗器械类别

心血管介入类医疗器械包括：

——球囊，包括半顺应性球囊、非顺应性球囊、修饰性球囊、整体交换球囊、药物涂层球囊等；

——支架，有药物洗脱支架、生物可吸收支架；

——封堵器，有合金封堵器和生物可降解材料封堵器；

——经导管主动脉瓣膜系统

——腔静脉滤器和/或输送系统

——心脏起搏器

5.3治疗适应症

心血管介入类医疗器械主要适应症包括：

——冠心病；

——心肌梗死；

——缺血性脑血管病；

——心脏瓣膜病

——肺栓塞

——心动过缓

5.4 产品质量与技术要求

5.4.1 产品质量要求

医疗器械产品质量要求如下：

- 开展临床试验之前应确保产品的各个方面质量符合法律法规所规定的强制性质量标准或产品标准。

- 在开展临床试验之前须完成非临床评价，包括但不限于：

——器械型检、理化测试；

——生物学特性验证；

——生物安全性研究（如器械材料含有动物源性成分）

——生物相容性评价（生物安全性、生物功能性）

——动物试验；

——产品稳定性试验等；

——其验证试验结果须符合开展临床试验的必要条件，产品安全、质量可控。

5.4.2 产品临床试验技术要求

心血管介入类医疗器械临床试验成功率与研究者（3.1.7）手术经验和手术技术水平有关，实施临床试验的研究者（3.1.7）需满足以下条件：

——应符合开展III类医疗器械临床试验的基本要求；

——应具备所需的手术技术水平；

——实际临床试验中，为保证临床试验术式和研究者（3.1.7）水平的同质化，不因研究者（3.1.7）手术技术差异导致结果偏倚，以完成同类或类似的相关手术例数和手术成功率来评价研究者手术水平。

# 附 录 A

- （规范性）

- 医疗器械临床试验方案范本

| 编号 | 标题 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 第一部分 |  |  |
| 1 | 封面 | 方案名称、方案编号、试验用医疗器械名称、型号规格、试验用医疗器械的管理类别、方案版本号和日期、临床试验机构、主要研究者、临床试验组长单位/协调研究者（多中心临床试验适用）、申办者、保密声明 |
| 2 | 目录 | 根据实际情况撰写 |
| 3 | 缩略语对照表 | 需包含方案中所有的缩略用语 |
| 4 | 申办者信息 | 申办者名称、申办者地址、申办者联系方式 |
| 5 | 临床试验机构和主要研究者信息 | 试验过程中出现参研的临床试验机构和研究者，可在附录中列表展示 |
| 第二部分 |  |  |
| 1 | 摘要 | 试验名称、申办者、试验目的、试验设计、样本量、研究周期、入选标准、排除标准、试验医疗器械（试验组器械和对照组器械，包含名称、型号规格、注册证编号）、主要疗效指标、次要疗效指标、安全性指标、统计单位 |
| 2 | 临床试验的背景资料 |  |
| 2.1 | 研发背景 | 疾病定义、病理生理特征、流行病学特征，疾病治疗现状和特征，疾病现有前沿治疗手段和开展的医疗器械临床试验 |
| 2.2 | 产品基本信息 | 结构组成、工作原理、作用机理、产品特点等 |
| 2.3 | 使用范围以及相关信息 | 适应症、适用人群、使用部位、与人体接触的方式和时间、疾病的严重程度和阶段、使用条件、重复使用、使用方法、禁忌症、警告以及预防措施等 注：一般情况下产品适应症及适用人群应符合相关疾病诊疗规范或指南要求 |
| 3 | 研究目的 | 主要研究目的、主要终点、主要终点指标和评价时限【唯一】 次要研究目的、次要终点、次要终点指标和评价时限 |
| 4 | 研究设计 |  |
| 4.1 | 总体设计及确定依据 | 单中心/多中心、随机的选择、盲法设计、对照设计、对照器械选择（明确选择依据，如诊断金标准方法或已上市同类器械） 特殊要求： - 冠状动脉药物洗脱支架确证性临床试验应由随机对照试验和单组目标值试验两个试验组成。单组目标值试验以靶病变失败率为主要研究终点，样本量应不少于800例，其中部分病例可来源于随机对照试验的试验组。试验总样本量应在具有统计学意义基础上不少于1000例。两个临床试验的研究假设均需成立 - 生物可吸收冠状动脉药物洗脱支架临床试验分两个阶段进行，第一阶段需完成可行性试验初步评价产品安全性和可行性；第二阶段完成确证性临床试验 - 随机对照试验为与对照用医疗器械进行的以至少12个月晚期管腔丢失为主要研究终点的1:1的不少于200对的试验，对照用医疗器械应选择公认疗效较好的对照用医疗器械 - 单臂试验以至少12个月靶病变失败率为主要研究终点，样本量应不少于1000例，其中部分病例可来源于随机对照试验的试验组。试验总样本量应在具有统计学意义基础上不少于1200例 |
| 4.2 | 试验用医疗器械和对照用医疗器械/对照诊疗方法 | 操作方法（试验用器械、对照器械），须附操作示意图 试验用器械产品信息（名称、型号规格） 对照器械产品信息（名称、注册证编号、型号规格、来源） |
| 4.3 | 器械编码规范 | 明确器械编码要求与标签 |
| 4.4 | 随机 | 明确是否需要随机，采用随机的类型（分层随机、区组随机等） |
| 4.5 | 盲法 | 开放设计不包含本部分内容 |
| 4.5.1 | 盲法设计 | 明确采用单盲还是双盲 |
| 4.5.2 | 揭盲规定 | 明确揭盲的条件和流程 |
| 4.5.3 | 紧急揭盲 | 明确紧急揭盲的条件和流程 |
| 4.6 | 受试者选择 |  |
| 4.6.1 | 入选标准 | 试验用器械的目标适应症应符合相关疾病诊疗规范或诊疗指南的要求，入选标准应在对应诊断标准的基础上，兼顾临床试验风险防控与临床实际明确受试者年龄范围、性别、知情同意要求、避孕要求、健康状况（包含查体、实验室检查、影像学检查、病理学检查等） |
| 4.6.2 | 排除标准 | 排除合并有重大传染疾病、免疫系统疾病、其他肿瘤、中枢系统疾病、减毒活疫苗疫苗接种、某时间范围内参加其他临床试验情况、合并感染性疾病的情况；患者处于妊娠期或哺乳期的情况；过敏史；其他医疗器械临床试验特定的排除要求 |
| 4.6.3 | 退出标准 | 发生不可耐受的AE或研究者认为继续参加风险大于获益；受试者依从性差；受试者/监护人要求退出 |
| 4.6.4 | 研究干预描述 | 简述试验干预措施 |
| 4.6.5 | 研究干预的依从性 | 简述依从性评价 |
| 4.7 | 研究终点选择 | 首先，终点对于特定的研究目的（器械的有效性和安全性）应该具有一定的特异性；其次，应与导致特定临床结局的病生理机制密切相关；最后，应当既反映对相关问题认识的进展，又与既往临床研究终点的设计有一定的连贯性。实际上，上述标准不可能同时完全满足，只能依据不同的研究目的尽可能地平衡。 |
| 4.7.1 | 有效性评价 | 评价指标以及其观察目的、定义、观察时间点、测定方法、计算公式（如适用）、判定标准（适用于定性指标和等级指标）等；如适用，明确规定主要评价指标和次要评价指标；确定依据；主要疗效指标；次要疗效指标（器械成功率、手术成功率、手术有效性指标、复合指标） 入涉及影像学，明确是否采用中心阅片 |
| 4.7.2 | 安全性评价 | 评价指标以及其观察目的、定义、观察时间点、测定方法、计算公式（如适用）、判定标准（适用于定性指标和等级指标）等；如适用，明确规定主要评价指标和次要评价指标；确定依据；安全性参数（生命体征、实验室检查、临床试验期间发生的不良事件） 随访周期应符合相关法规要求及产品特征。例：冠状动脉药物洗脱支架产品的临床试验随访时间一般为五年，注册申报时应提供至少9个月的临床影像学观察数据和至少12个月的临床随访数据 |
| 4.8 | 试验流程 | 试验流程图、试验实施（方法、内容、步骤等）、用械规范、合并治疗（如用药）规范 |
| 5 | 统计学考虑 |  |
| 5.1 | 统计学设计、方法和分析规程 | 主要评价指标的统计学假设、统计分析方法、疗效分析、安全性评价、对主要疗效指标统计分析、统计分析规程 |
| 5.2 | 样本量估算 | 样本量估算依据 |
| 5.3 | 分析集定义 | 阐述各分析集定义 |
| 5.4 | 统计分析时间计划 | 主要评价指标和评价时间节点 |
| 5.5.1 | 研究完成情况 | 罗列统计分析报告框架及每部分涉及内容 |
| 5.5.2 | 人口学与基线特征 |  |
| 5.5.3 | 疗效分析 |  |
| 5.5.4 | 安全性分析 |  |
| 5.5.5 | 缺失值处理 |  |
| 6 | 产品运输与管理 | 根据前期产品稳定性实验结果，制定符合要求的产品运输与管理条款。 例：带有润滑涂层的血管介入器械需完成加速老化或者实时老化后性能验证，涂层稳定性验证等实验后，制定产品的运输与管理要求。 |
| 7 | 监查计划 | 监查员要求和职责、监查时间计划 |
| 8 | 数据管理 |  |
| 8.1 | 源数据收集与判定 | 源数据收集与判定要求 |
| 8.2 | 数据监查 | 数据监查计划、监查范围、监查人员资质 |
| 8.3 | 数据录入 | 数据录入人员资质、录入要求、数据来源 |
| 8.4 | 数据锁库 | 数据锁定要求 |
| 9 | 风险受益分析 |  |
| 9.1 | 风险/获益评估 | 已知的潜在风险和获益，结合受试人群疾病和当前治疗现状分析风险/获益 |
| 9.2 | 已知的潜在风险 | 试验治疗措施安全性数据（前期研究及同类研究各不良事件及发生率、远期安全性数据）、临床使用风险、方案偏离风险、器械缺陷 |
| 9.3 | 已知的潜在获益 | 试验治疗措施疗效数据（前期研究及同类研究疗效指标及数据） |
| 9.4 | 潜在获益和风险评估 | 研究人群健康情况、现有治疗手段和有效率；相对于疾病风险，研究干预措施风险是否可比、可控；研究人群的疾病现有治疗是否有空白或不足 |
| 10 | 临床试验的质量控制 | 产品治疗保证、临床试验机构质量控制、申办者基于风险管理的质量控制 |
| 11 | 伦理学规范性 | 从合规性、科学性和伦理性阐述本研究符合伦理学的各项原则要求、知情过程和知情同意书 |
| 12 | 对不良事件和器械缺陷报告的规定 |  |
| 12.1 | 不良事件 |  |
| 12.1.1 | 不良事件的记录 | 不良事件观察开始时间和结束时间，不良事件记录要求 |
| 12.1.2 | 不良事件分类和相关性判定 | 不良事件采用的分级标准；相关性判断标准 |
| 12.1.3 | 不良事件处理 | 当发生与本试验有关的AE识别及处理SOP |
| 12.1.4 | 不良事件随访 | 明确随访要求和随访终点 |
| 12.2 | 严重不良事件（SAE） |  |
| 12.2.1 | 严重不良事件的处理 | 当发生与本试验有关的SAE识别及处理SOP |
| 12.2.2 | 严重不良事件的报告 | SAE报告流程和时限要求 |
| 12.3 | 妊娠事件及报告 | 妊娠事件应尽量避免；若发生研究医生应告知妊娠风险；妊娠事件报告要求；妊娠随访要求 |
| 12.4 | 可疑非预期严重不良反应（SUSAR）【如涉及含药器械适用】 |  |
| 12.4.1 | 可疑非预期严重不良反应的定义 | 指临床表现的性质和严重程度超出了试验产品研究者手册、已上市产品的说明书或者产品特性摘要等已有的资料信息的可疑并且非预期的严重不良反应。 |
| 12.4.2 | 可疑非预期严重不良反应的报告 | 阐明报告要求和流程 |
| 12.4.5 | 特殊关注的不良事件 | 特殊关注的不良事件范围、报告时限、报告流程 |
| 12.5 | 器械缺陷管理 | 明确各医疗器械缺陷及其预防措施、处理措施（必要时可作为方案附录） |
| 13 | 临床试验方案的偏离与临床试验方案修正的规定 | 方案偏离的严重程度划分、责任主体划分、处理措施 |
| 14 | 试验资料查看权限规定 | 试验过程中，与试验有关的监查员、稽查员、伦理委员会和相关药品监督管理部门为核实试验程序或试验数据，应被允许接触这些文件，并遵守保密规定 |
| 15 | 临床试验报告应当涵盖的内容 | 临床试验报告涵盖的内容应符合《医疗器械临床试验报告范本》的要求；统计计划及报告、总结报告、分中心小结在试验结束后交申办者 |
| 16 | 资料保存与保密原则 | 明确资料保存期限和查看人员资质与权限 |
| 17 | 各方承担的职责 | 明确临床试验机构、数据管理方、统计方和申办者的职责 |
| 18 | 方案修订历史情况 | 方案经伦理委员会审查同意，列表罗列方案历史版本号和版本日期 |
| 19 | 签字页 | 申办者签字页、研究者签字页、医疗器械临床试验机构签字页 |
| 20 | 参考文献 |  |
| 第三部分：附录 |  |  |
| 医疗器械临床试验风险防控计划 |  |  |
| 医疗器械缺陷管理计划 |  |  |

参考文献

[1]《医疗器械临床试验质量管理规范》 国家药监局 国家卫生健康委（2022年第28号）

[2]《医疗器械临床试验设计指导原则》 国家食品药品监督管理总局（2018年第6号）

[3]《医疗器械监督管理条例》 中华人民共和国国务院令（2020年第739号）

[4]《医疗器械注册与备案管理办法》2021年 国家药品监督管理总局

[5]《需进行临床试验审评的第三类医疗器械目录》 国家药品监督管理局通告（2020年第61号）

[6]《中华人民共和国药品管理法》中华人民共和国国务院（2019年8月修订版）

[7]《Guideline For Good Clinical Practice ,E6 (R2) 》 国际人用药品注册技术协调会（2016年11月9日）

[8]《冠状动脉药物洗脱支架临床试验指导原则》国家药品监督管理局器械审评中心（2018年第21号）

[9]《生物可吸收冠状动脉药物洗脱支架临床试验指导原则》国家药品监督管理局器械审评中心（2019年第8号）

[10]《科技伦理审查办法（试行）》.科技部、教育部、工业和信息化部农业农村部、国家卫生健康委、中国科学院、中国社科院、中国工程院、中国科协、中央军委科技委（国科发监〔2023〕167号）

[11] 《经导管主动脉瓣膜系统注册审查指导原则》 国家药品监督管理局 2023年

[12] 植入式心脏起搏器注册技术审查指导原则（2016年修订版） 国家药品监督管理局 2016年